- Duratele de funcţionare ale pompelor de reţea

Tabelul nr. 2.5

| Elemente de funcţionare | UM | Pompe de reţea de: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iarnă |  |  |  |  |  |  |  | Vară |  |  |  |
|  |  | Treapta a I-a |  |  |  |  | Treapta a II-a |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EPR.I.1 | EPR.I.2 | EPR.I.3 | EPR.I.4 | EPR.I.5 | EPR.II.1 | EPR.II.2 | EPR.II.3 | EPR.v.1 | EPR.v.2 | EPR.v.3 | EPR.v.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Tipul pompei | - | 14D6 | TD-400-300-600 | TD-400-300-600 | TD-400-300-600 | TD-400-300-600 | TD-400-300-600 | TD-400-300-600 | TD-400-300-600 | NDS-350-300-460 | NDS-350-300-460 | NDS-350-300-460 | NDS-350-300-460 |
| Anul PIF | anul | 1972 | 1972 | 1972 | 1995 | 1995 | 1994 | 1994 | 1994 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 |
| Anul ultimei RK | anul | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
| Durata totală de funcţionare(* | ore | 240(** | 174(** | 4(** | 3313(** | 72(** | 6028(** | 169(** | 753(** | 3460(** | 5989(** | 8544(** | 3632(** |
| Durata de funcţionare de la ultima RK(* | ore | 240 | 174 | 4 | 3313 | 72 | 6028 | 169 | 753 | 3460 | 5989 | 8544 | 3632 |
| Durata medie anuală de funcţionare de la:(* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PIF | ore/ an | din | din | din | din | din | din | din | din | din | din | din | din |
| - ultima RK | ore/ an | 60 | 43 | 1 | 828 | 18 | 1507 | 42 | 188 | 865 | 1497 | 2136 | 908 |
| Gradul mediu anual de încărcare de la: (* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PIF | % | din | din | din | din | din | din | din | din | din | din | din | din |
| - ultima RK | % | 0,7 | 0,5 | 0,01 | 9,5 | 0,2 | 17,2 | 0,5 | 22,0 | 9,9 | 17,1 | 24,4 | 10,4 |

pg. 28