### CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA                                                                                                                            ANEXA NR. 5

DIREC|IA TEHNICA

SITUA|IA  ALIMENTARILOR CU AP~ CE S_AU REALIZAT DE MIVAN – KIER J.V. CU CREDIT EXTERN POTRIVIT  H.G. 687/1997

| Localitatea | Fonduri alocate – USD- | Lucr`ri prev`zute [n documenta\ie ]i realizate | Fonduri asigurate de la bugetul C.J. V@lcea | Valoarea lucr`rilor executate ]i decontate de MTCT – USD | Situa\ia actual` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VALEA MARE | 1.374.997 | Pu\ forat – 250 m , 2 buc. Aduc\iune - 185 m Tratare – 1 Rezervor 600 mc - 1 buc. Sta\ie pompare -1 buc. Sta\ie repompare -3 buc. Re\ea distribu\ie –21226 m. Subtravers`ri - 8 buc. Ci]mele – 62 Alimentare cu energie el., surse, [nmagazinare, sta\ii de pompare ]i repompare | 2004 - 2.155.019.011lei din care: - drum acces 1036.366.881 lei - energie electric` 902.830.713 lei | 1.297.348,19 | Sistemul este racordat la re\eaua de energie electric`. S-au efectuat probe ]i s-au prelevat probe pentru analize chimice av@nd [n vedere c` s-a depistat c` apa con\ine hidrogen sulfurat. Urmeaz` s` se monteze [nc` o treapt` de tratare pentru reducerea hodrogenului sulfurat. Sistemul s-a predat la Prim`ria comunei Valea Mare. |
| # 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # BALCE}TI | 1.381.540 | Pu\ forat – 250 m , 2 buc. Aduc\iune - 540 m Tratare – 1 Rezervor 600 mc - 1 buc. Sta\ie pompare -1 buc. Sta\ie repompare -1 buc. Re\ea distribu\ie –20855 m. Subtravers`ri - 13 buc. Ci]mele - 57 Alimentare cu energie el. | 2004 - 1.671.032.703 lei din care: -drum acces - lei -energie electric` 583.655.343 lei | 1.276.647,04 | Sistemul este racordat la re\eaua electric`. S-au efectuat probe ]i s-au prelevat probe pentru analize chimice av@nd [n vedere c` s-a depistat c` apa con\ine hidrogen sulfurat. Urmeaz` s` se monteze [nc` o treapt` de tratare pentru reducerea hodrogenului sulfurat. Sistemul va fi preluat numai dup` ce apa se va [ncadra [n normele [n vigoare. |
| # LADE}TI | 912.188 | Pu\ forat – 430 m ,2 buc. Aduc\iune - 385 m Tratare – 1 buc. Rezervor 400 mc - 1 buc. Sta\ie pompare -1 buc. Re\ea distribu\ie – 10449 m. Subtravers`ri - 4 buc. Ci]mele – 30 buc Alimentare cu en. el. | 2004 - 495.912.090 lei din care : - drum acces 178.489.050 lei -energie electrica 179.021.980 lei | 885.619,14 | Sistemul este finalizat ]i racordat la re\eaua electric` din zon`. S-a predat la Prim`ria comunei L`de]ti |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| STROE}TI | 1.544.068 | Pu\ forat – 250 m , 2 buc. Aduc\iune - 5000 m Tratare – 1 Rezervor 600 mc - 1 buc. Sta\ie pompare -1 buc. Sta\ie repompare -3 buc. Re\ea distribu\ie –20855 m. Subtravers`ri - 7 buc. Ci]mele - 47 | 2004 - 188.443.000 lei 2005 - 663.251.260 lei | 992.066,26 | Sistemul este finalizat ]i racordat la sistemul de alimentare cu energie electric` . {n s`pt`m@na 12 - 16 .09 se va preda sistemul la Prim`ria comunei Stroie]ti |
| BUNE}TI | 1.764.738 | Pu\ forat – 250 m , 2 buc. Aduc\iune - 3200 m Tratare – 1 Rezervor 600 mc - 1 buc. Sta\ie pompare -1 buc. Sta\ie repompare -1 buc. Re\ea distribu\ie –20855 m. Subtravers`ri - 3 buc. Ci]mele - 57 | 2004 -77.528.574 lei 2005 -3.620.798.480 lei | 677.577,62 | Sistemul de ap` este finalizat . Se lucreaz` la alimentarea cu energie electric` la surs`, [nmagazinare ]i sta\ie de pompare ]i repompare. |
| SL~TIOARA | 2.579.155 | Pu\ forat – 250 m , 2 buc. Aduc\iune - 640 m Tratare – 1 Rezervor 600 mc – 1 buc. Sta\ie pompare –1 buc. Sta\ie repompare –5 buc. Re\ea distribu\ie –34262 m. Subtravers`ri - 14 buc. Ci]mele – 173 buc. | 2004 - 269.815.384 2005 - 967.094.912 lucr`ri contractate ]i [n curs de realizare | 1.919.781,95 | Sistemul de ap` este finalizat . S-a recep\ionat ]i alimentarea cu energie electric`. S-a predat sistemul la Prim`ria comunei Sl`tioara |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VAIDEENI | 1.096.731 | Pu\ forat – 150 m , 3 buc. Aduc\iune - 230 m Tratare – 1 Rezervor 400 mc - 1 buc. Sta\ie pompare -1 buc. Sta\ie repompare -5 buc. Re\ea distribu\ie –15696 m. Subtravers`ri - 21 buc. Ci]mele - 52 | 2004 133.288.165 lei 2005 468.172.835 lei lucr`ri contractate ]i [n curs de realizare | 684.75,79 | Sistemul este finalizat ]i racordat la sistemul de alimentare cu energie electric` . S-a predat sistemul la Prim`ria comunei Vaideeni |

### ANEXA

SITUA|IA  ALIMENTARILOR CU AP~ CE S_AU REALIZAT DE MIVAN – KIER J.V. CU CREDIT EXTERN POTRIVIT  H.G. 687/1997

| Localitatea | Fonduri alocate – USD- |  | Prev`zut [n documenta\ie | Fonduri asigurate de la bugetul C.J. V@lcea | Valoarea lucr`rilor executate ]i decontate de MTCT - USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALEA MARE | 1.374.997 |  | Pu\ forat – 250 m , 2 buc. Aduc\iune - 185 m Tratare – 1 Rezervor 600 mc - 1 buc. Sta\ie pompare -1 buc. Sta\ie repompare -3 buc. Re\ea distribu\ie –21226 m. Subtravers`ri - 8 buc. Ci]mele – 62 | 2004 - 2.155.019.011 | 1.297.348,19 |
| # BALCE}TI | 1.381.540 |  | Pu\ forat – 250 m , 2 buc. Aduc\iune - 540 m Tratare – 1 Rezervor 600 mc - 1 buc. Sta\ie pompare -1 buc. Sta\ie repompare -1 buc. Re\ea distribu\ie –20855 m. Subtravers`ri - 13 buc. Ci]mele - 57 | 2004 - 1.671.032.703 | 1.276.647,04 |
| # LADE}TI | 752.317 |  | Pu\ forat – 430 m ,1 buc. Aduc\iune - 385 m Tratare – 1 buc. Rezervor 400 mc - 1 buc. Sta\ie pompare -1 buc. Re\ea distribu\ie – 10449 m. Subtravers`ri - 4 buc. Ci]mele – 30 buc | 2004 - 495.912.090 | 725.747,65 |
| STROIE}TI | 1.544.068 |  | Pu\ forat – 250 m , 2 buc. Aduc\iune - 5000 m Tratare – 1 Rezervor 600 mc - 1 buc. Sta\ie pompare -1 buc. Sta\ie repompare -3 buc. Re\ea distribu\ie –20855 m. Subtravers`ri - 7 buc. Ci]mele - 47 | 2004 - 188.443.000 2005 - 663.251.260 lucr`ri contractate ]i [n curs de realizare | 992.066,26 |
| BUNE}TI | 1.764.738 |  | Pu\ forat – 250 m , 2 buc. Aduc\iune - 3200 m Tratare – 1 Rezervor 600 mc - 1 buc. Sta\ie pompare -1 buc. Sta\ie repompare -1 buc. Re\ea distribu\ie –20855 m. Subtravers`ri - 3 buc. Ci]mele - 57 | - - 77.528.574 - - 3.620.798.480 lucr`ri contractate ]i [n curs de realizare | 677.577,62 |
| SL~TIOARA | 2.579.155 |  | Pu\ forat – 250 m , 2 buc. Aduc\iune - 640 m Tratare – 1 Rezervor 600 mc – 1 buc. Sta\ie pompare –1 buc. Sta\ie repompare –5 buc. Re\ea distribu\ie –34262 m. Subtravers`ri - 14 buc. Ci]mele – 173 buc. | 2004 - 269.815.384 2005 - 967.094.912 lucr`ri contractate ]i [n curs de realizare | 1.919.781,95 |
| VAIDEENI | 1.096.731 |  | Pu\ forat – 150 m , 3 buc. Aduc\iune - 230 m Tratare – 1 Rezervor 400 mc - 1 buc. Sta\ie pompare -1 buc. Sta\ie repompare -5 buc. Re\ea distribu\ie –15696 m. Subtravers`ri - 21 buc. Ci]mele - 52 | 2004 - 133.288.165 - - 468.172.835 lucr`ri contractate ]i [n curs de realizare | 684.725,79 |
| TOM}ANI | Nu are fonduri asigurate [n totalitate minus 340.000 USD |  | Pu\ forat – 250 m , 2 buc. Aduc\iune - 328 m Tratare – 1 Rezervor 600 mc - 1 buc. Sta\ie pompare -1 buc. Sta\ie repompare -1 buc. Re\ea distribu\ie –20855 m. Subtravers`ri - 16 buc. Ci]mele - 57 | 4.226.900 | Lucr`rile nu au [nceput [ntruc@t nu au fost asgurate fondurile la nivelul sumei totale de 1.140.000 USD |
| PITRARI |  |  |  |  |  |
| OTE}ANI |  |  |  |  |  |

## TOTAL                                                                                     2004                4.994.265,827 lei           7.573.894,5 USD

- 5.719.317.487 lei –

lucr`ri contractate ]i

[n curs de realizare

La nivelul Ministerului Transporturilor , Construc\iilor ]i Turismului valoarea decont`rilor este de 9.400.000 USD, sum` care cuprinde ]i valoarea  lucr`rilor de proiectare ]i alte cheltuieli [nregistrate pentru aceste sisteme  de ap`

### ANEXA 1

SITUA|IA  ALIMENTARILOR CU AP~ CE S_AU REALIZAT DE MIVAN – KIER J.V. CU CREDIT EXTERN POTRIVIT  H.G. 687/1997

| Localitatea | Fonduri alocate – USD- |  | Prev`zut [n documenta\ie | Fonduri asigurate de la bugetul C.J. V@lcea | Valoarea lucr`rilor executate ]i decontate de MTCT - USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALEA MARE | 1.374.997 |  | Pu\ forat – 250 m , 2 buc. Aduc\iune - 185 m Tratare – 1 Rezervor 600 mc - 1 buc. Sta\ie pompare -1 buc. Sta\ie repompare -3 buc. Re\ea distribu\ie –21226 m. Subtravers`ri - 8 buc. Ci]mele – 62 | 2004 - 2.155.019.011 | 1.297.348,19 |
| # BALCE}TI | 1.381.540 |  | Pu\ forat – 250 m , 2 buc. Aduc\iune - 540 m Tratare – 1 Rezervor 600 mc - 1 buc. Sta\ie pompare -1 buc. Sta\ie repompare -1 buc. Re\ea distribu\ie –20855 m. Subtravers`ri - 13 buc. Ci]mele - 57 | 2004 - 1.671.032.703 | 1.276.647,04 |
| # LADE}TI | 752.317 |  | Pu\ forat – 430 m ,1 buc. Aduc\iune - 385 m Tratare – 1 buc. Rezervor 400 mc - 1 buc. Sta\ie pompare -1 buc. Re\ea distribu\ie – 10449 m. Subtravers`ri - 4 buc. Ci]mele – 30 buc | 2004 - 495.912.090 | 725.747,65 |
| STROIE}TI | 1.544.068 |  | Pu\ forat – 250 m , 2 buc. Aduc\iune - 5000 m Tratare – 1 Rezervor 600 mc - 1 buc. Sta\ie pompare -1 buc. Sta\ie repompare -3 buc. Re\ea distribu\ie –20855 m. Subtravers`ri - 7 buc. Ci]mele - 47 | 2004 - 188.443.000 2005 - 663.251.260 lucr`ri contractate ]i [n curs de realizare | 992.066,26 |
| BUNE}TI | 1.764.738 |  | Pu\ forat – 250 m , 2 buc. Aduc\iune - 3200 m Tratare – 1 Rezervor 600 mc - 1 buc. Sta\ie pompare -1 buc. Sta\ie repompare -1 buc. Re\ea distribu\ie –20855 m. Subtravers`ri - 3 buc. Ci]mele - 57 | - - 77.528.574 - - 3.620.798.480 lucr`ri contractate ]i [n curs de realizare | 677.577,62 |
| SL~TIOARA | 2.579.155 |  | Pu\ forat – 250 m , 2 buc. Aduc\iune - 640 m Tratare – 1 Rezervor 600 mc – 1 buc. Sta\ie pompare –1 buc. Sta\ie repompare –5 buc. Re\ea distribu\ie –34262 m. Subtravers`ri - 14 buc. Ci]mele – 173 buc. | 2004 - 269.815.384 2005 - 967.094.912 lucr`ri contractate ]i [n curs de realizare | 1.919.781,95 |
| VAIDEENI | 1.096.731 |  | Pu\ forat – 150 m , 3 buc. Aduc\iune - 230 m Tratare – 1 Rezervor 400 mc - 1 buc. Sta\ie pompare -1 buc. Sta\ie repompare -5 buc. Re\ea distribu\ie –15696 m. Subtravers`ri - 21 buc. Ci]mele - 52 | 2004 - 133.288.165 - - 468.172.835 lucr`ri contractate ]i [n curs de realizare | 684.725,79 |
| TOM}ANI | 1.140.000 |  | Pu\ forat – 250 m , 2 buc. Aduc\iune - 328 m Tratare – 1 Rezervor 600 mc - 1 buc. Sta\ie pompare -1 buc. Sta\ie repompare -1 buc. Re\ea distribu\ie –20855 m. Subtravers`ri - 16 buc. Ci]mele - 57 | 4.226.900 | Lucr`rile au [nceput [n anul 2005. {n urma forajului executat s-a constatat c` nu exist` surs` de ap` . prin scrisoarea nr. 5123 Ministeru Transporturilor ,Construc\iilor ]i Turismului ne comunic` c` localitatea Tom]ani a fost scoas` din program |
| PITRARI |  |  |  |  | Este [n curs de elaborare documenta\ia tehnico economic` faza Studiu de fezabilitate |
| OTE}ANI |  |  |  |  | Este [n curs de elaborare documenta\ia tehnico economic` faza Studiu de fezabilitate |

## TOTAL                                                                                     2004                4.994.265,827 lei           7.573.894,5 USD

- 5.719.317.487 lei –

lucr`ri contractate ]i

[n curs de realizare

Pentru jude\ul V@lcea  au fost alocate fonduri [n valoare total`  de 13.600 mii USD prin suplimentarea valorii de  11.742 mii  USD , alocate ini\ial .